Приложение №2

к договору №____ от ___________ 2026г.

Перечень оказываемых услуг по комплексному техническому обслуживанию объектов и их систем инженерно-технического обеспечения

| Вид работ |  |
| --- | --- |
| 1.Электромонтажные работы |  |
| Замена одной лампы с цоколем Е27, E14, G 5.3 и других, лампы КЛЛ или галогеновой лампы | По заявке Заказчика |
| Замена одной лампы люминесцентной 15Вт, 18 Вт, 30 Вт, 36 Вт или 58 Вт | По заявке Заказчика |
| Замена одной светодиодной лампы (аналог ламп люминесцентных 15 Вт, 18 Вт, 30 Вт, 36 Вт или 58 Вт) | По заявке Заказчика |
| Замена ламп в холодильном оборудовании | По заявке Заказчика |
| Замена галогеновой лампы в прожекторе (подсветка наружной рекламы) | По заявке Заказчика |
| Замена или установка прожектора с галогеновой лампой или светодиодного аналога (подсветка наружной рекламы) | По заявке Заказчика |
| Замена одного стартера в светильнике с люминесцентными лампами | По заявке Заказчика |
| Диагностика и ремонт наружных рекламных вывесок, замена светодиодов, блоков питания | По заявке Заказчика |
| Замена одного ПРА (ЭПРА) в светильнике с люминесцентными лампами | По заявке Заказчика |
| Установка или замена одного светильника с люминесцентными лампами 15 Вт, 18 Вт, 30 Вт, 36 Вт или 58 Вт либо одного светодиодного аналога | По заявке Заказчика |
| Установка или замена одного светильника в комплекте с лампами с цоколем Е27, Е14, G 5.3 и других, лампой КЛЛ либо одного светодиодного аналога | По заявке Заказчика |
| Замена патрона в светильнике с цоколем Е27, Е14, G 5.3, цоколем под лампу КЛЛ и других | По заявке Заказчика |
| Замена одного блока питания подсветки торгового оборудования | По заявке Заказчика |
| Замена светодиодной ленты на торговом оборудовании | По заявке Заказчика |
| Замена или установка однофазного автомата | По заявке Заказчика |
| Замена или установка однофазного диф.автомата либо УЗО | По заявке Заказчика |
| Замена или установка трехфазного автомата | По заявке Заказчика |
| Замена или установка трехфазного диф.автомата либо УЗО | По заявке Заказчика |
| Установка розетки одноместной или двухместной скрытого или открытого монтажа на 220 В с заземляющим или без заземляющего контакта, в том числе IP 54 | По заявке Заказчика |
| Установка розетки трёхместной или четырехместной скрытого или открытого монтажа на 220 В с заземляющим или без заземляющего контакта, том числе IP 54 | По заявке Заказчика |
| Установка выключателя одно-, двух- или трехклавишного на 220 В скрытого или открытого монтажа, в том числе IР 54 | По заявке Заказчика |
| Замена или прокладка кабелей различного сечения в гофрорукаве, в кабель-канале или непосредственно по строительным конструкциям | По заявке Заказчика |
| Поверка счетчиков | По заявке Заказчика |
| Упорядочивание электрических проводов | По заявке Заказчика |
| Иные электромонтажные работы | По заявке Заказчика |
| Диагностика электрической сети на предмет подключения дополнительного оборудования | По заявке Заказчика |
| Подключение уличной иллюминации (гирлянды и т.п.) | По заявке Заказчика |
| 2.Сантехнические работы |  |
| Замена или установка смесителя с подключением к системе холодного или горячего водоснабжения | По заявке Заказчика |
| Замена кран-буксы | По заявке Заказчика |
| Замена картриджа в смесителе | По заявке Заказчика |
| Замена уплотнительных прокладок в смесителе | По заявке Заказчика |
| Замена или установка гибкой подводки к смесителю (подключение к системе холодного или горячего водоснабжения) | По заявке Заказчика |
| Замена уплотнительных прокладок в местах соединения гибкой подводки | По заявке Заказчика |
| Прочистка сифона раковины | По заявке Заказчика |
| Замена сифона раковины | По заявке Заказчика |
| Замена или установка раковины, умывальника | По заявке Заказчика |
| Замена или установка шарового крана или запорного вентиля | По заявке Заказчика |
| Замена уплотнительной прокладки запорного вентиля | По заявке Заказчика |
| Устранение течи по сальнику запорного вентиля | По заявке Заказчика |
| Замена или установка арматуры в бачке унитаза | По заявке Заказчика |
| Замена или установка сливного бачка унитаза | По заявке Заказчика |
| Замена уплотнительной прокладки сливной арматуры | По заявке Заказчика |
| Замена или установка унитаза | По заявке Заказчика |
| Замена или установка гибкой подводки к сливному бачку унитаза | По заявке Заказчика |
| Устранение течи на трубопроводе различного диаметра | По заявке Заказчика |
| Замена поврежденных участков трубопроводов различного диаметра | По заявке Заказчика |
| Устранение протечек запорной арматуры | По заявке Заказчика |
| Устранение засора унитаза или подходящей к нему канализационной трубы | По заявке Заказчика |
| Замена гофры унитаза | По заявке Заказчика |
| Установка счетчика холодной или горячей воды | По заявке Заказчика |
| Демонтаж счетчика холодной или горячей воды с установкой заглушек | По заявке Заказчика |
| Установка счетчика тепловой энергии с датчиками | По заявке Заказчика |
| Демонтаж счетчика тепловой энергии с датчиками с установкой заглушек | По заявке Заказчика |
| Замена уплотнительных прокладок счетчика холодной или горячей воды | По заявке Заказчика |
| Замена уплотнительных прокладок счетчика тепловой энергии | По заявке Заказчика |
| Устранение течи в местах подключения датчиков счетчика тепловой энергии | По заявке Заказчика |
| Устранение течей радиатора отопления с или без разборки деталей | По заявке Заказчика |
| Развоздушивание системы отопления и радиаторов | По заявке Заказчика |
| Прочистка канализационных труб, устранение засоров | По заявке Заказчика |
| Откачка и чистка канализаций, септиков, выгребных ям с вывозом ЖБО | По заявке Заказчика |
| Иные сантехнические работы | По заявке Заказчика |
| 3.Общестроительные работы и техническое обслуживание |  |
| Замена врезного замка двери из МДФ, металла, ПВХ или алюминиевого профиля | По заявке Заказчика |
| Замена сейфового замка | По заявке Заказчика |
| Установка врезного замка двери из МДФ, металла, ПВХ ли алюминиевого профиля (с врезкой) | По заявке Заказчика |
| Открытие/закрытие двери магазина | По заявке Заказчика |
| Регулировка по уровню двери из МДФ, металла, ПВХ или алюминиевого профиля | По заявке Заказчика |
| Установка или замена дверной коробки, дверного полотна | По заявке Заказчика |
| Замена или установка петель двери из МДФ, металла, ПВХ или алюминиевого профиля | По заявке Заказчика |
| Замена ручки-скобы двери из ПВХ или алюминиевого профиля | По заявке Заказчика |
| Замена ручек (нажимной механизм) двери из МДФ, металла, ПВХ или алюминиевого профиля | По заявке Заказчика |
| Смазка петель, врезного замка двери из МДФ, металла, ПВХ или алюминиевого профиля | По заявке Заказчика |
| Регулировка по уровню окон из ПВХ профиля, замена уплотнительных резинок | По заявке Заказчика |
| Замена ручек в окнах и дверях из ПВХ профиля | По заявке Заказчика |
| Замена петель в окнах и дверях из ПВХ профиля | По заявке Заказчика |
| Замена стеклопакетов оконных и дверных блоков | По заявке Заказчика |
| Замена или установка дверного доводчика двери из МДФ, металла, ПВХ или алюминиевого профиля | По заявке Заказчика |
| Регулировка дверного доводчика двери из МДФ, металла, ПВХ или алюминиевого профиля | По заявке Заказчика |
| Замена или установка ограничителя открывания двери | По заявке Заказчика |
| Замена или установка дверного упора | По заявке Заказчика |
| Замена, установка или ремонт крепления дверного порога | По заявке Заказчика |
| Замена замка (тип-почтовый или мебельный) в вещевом ящике для покупателей | По заявке Заказчика |
| Замена или установка проушин для навесного замка (пара) | По заявке Заказчика |
| Замена или установка навесного замка | По заявке Заказчика |
| Ремонт облицовочного покрытия с заменой или без замены керамической плитки | По заявке Заказчика |
| Ремонт и (или) восстановление цементно-песчаной стяжки различной толщины | По заявке Заказчика |
| Ремонт облицовочного покрытия на полу с заменой или без замены плитки | По заявке Заказчика |
| Ремонт и (или) восстановление бетонного покрытия крыльца | По заявке Заказчика |
| Ремонт облицовочного покрытия крыльца | По заявке Заказчика |
| Ремонт облицовочного покрытия на стенах с заменой или без замены плитки | По заявке Заказчика |
| Восстановление окрасочного слоя эмалевыми красками с предварительной подготовкой поверхности под покраску (без шпатлевки) | По заявке Заказчика |
| Восстановление окрасочного слоя эмалевыми красками с предварительной подготовкой поверхности под покраску (со шпатлевкой) | По заявке Заказчика |
| Восстановление окрасочного слоя красками на водной основе с предварительной подготовкой поверхности под покраску (без шпатлевки) | По заявке Заказчика |
| Восстановление окрасочного слоя красками на водной основе с предварительной подготовкой поверхности под покраску (со шпатлевкой) | По заявке Заказчика |
| Ремонт штукатурки фасада с приклеиванием или без приклеивания армирующей сетки | По заявке Заказчика |
| Окраска фасада | По заявке Заказчика |
| Восстановление отделочного слоя стен внутри здания | По заявке Заказчика |
| Восстановление отделочного слоя стен снаружи здания | По заявке Заказчика |
| Ремонт креплений поручней или ограждений | По заявке Заказчика |
| Ремонт роллеты (ремонт замка, ремонт механизма подъема) | По заявке Заказчика |
| Ремонт козырьков с заменой покрытия (поликарбонат, металлочерепица и т.д.) | По заявке Заказчика |
| Ремонт металлических конструкций козырьков | По заявке Заказчика |
| Замена потолочных плит в системе «Армстронг» | По заявке Заказчика |
| Установка сферического зеркала | По заявке Заказчика |
| Установка промышленной термошторы (завесы ПВХ) | По заявке Заказчика |
| Ремонт или замена стекла в витрине | По заявке Заказчика |
| Установка дозаторов для дезинфицирующих средств | По заявке Заказчика |
| Замена, установка или ремонт крепления уличных урн для мусора | По заявке Заказчика |
| Очистка и окраска металлических уличных урн для мусора | По заявке Заказчика |
| Замена или крепление противоскользящего коврика | По заявке Заказчика |
| Покос травы и уборка мусора на прилегающей к объекту территории | По заявке Заказчика |
| Удаление мелкой растительности на объектах | По заявке Заказчика |
| Очистка от снега кровель, козырьков, прилегающей территории | По заявке Заказчика |
| Разборка деревянных/металлических стеллажей и другого торгового оборудования с утилизацией при необходимости | По заявке Заказчика |
| Установка (монтаж/замена) уличной иллюминации (гирлянды и т.п.) | По заявке Заказчика |
| Мелкие сварочные работы | По заявке Заказчика |
| Иные общестроительные работы | По заявке Заказчика |

| _____________/ _____________ | _____________/ _____________ |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |